ПАМЯТКА

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

• Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажжённые керосиновые лампы, керогазы, примусы включённые электронагревательные и газовые приборы.

• Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ).

• Запрещается сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

• Не храните на чердаках горючие материалы (сено, старую мебель и т.п.)

• Запрещается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

• Проверьте и отремонтируйте перед началом отопительного сезона печи и дымоходы. • Перед началом отопительного сезона очистите от сажи дымоходы и дымовые трубы печей, затем производите чистку не реже 1 раза в 2 месяца.

• На полу у печи, со стороны топочной дверки, должен быть прибит предгопочный металлический лист размером не менее 50x70 см.

• Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.

• Уходя из дома, отключайте электроприборы.

• Своевременно проводите профилактические осмотры и ремонты электрооборудования и электропроводки. Необходимо проверять осветительную электропроводку на замер сопротивления изоляции 1 раз в 3 года. Эксплуатация электропроводки с повреждённой или ветхой изоляцией запрещена.

• Содержите исправными электрические выключатели, вилки и розетки. При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов применяйте несгораемые подставки.

• Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки («жучки») или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания электросети.

• Курить в постели опасно - возможно загорание и отравление угарным газом.

• Курение в нетрезвом состоянии, как правило, приводит к трагическим последствиям!

• Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за газовой плиткой, электроприборами, печью, керосиновыми лампами, керогазовыми примусами.

• ПОМНИТЕ! спички детям не игрушка!

• Хранение баллонов, в том числе запасных, с горючими газами в жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также кухне, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях не допускается.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

• Не разогревайте мастики и лаки на открытом огне.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

• При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01».

При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.

• Организуйте встречу пожарных подразделений.

• Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и, если возможно, к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.

• Если помещение, в котором произошёл пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ниже к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

Будьте осторожны с огнём!

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

ПОМНИТЕ! В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ПОЖАРА НАИБОЛЬШУЮ УГРОЗУ НЕСЁТ ДЫМ. ВДЫХАЯ ТОКСИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СОЗНАНИЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ 2-3 МИНУТЫ.

- Не давайте человеку бегать - пламя разгорается ещё сильнее (воздействие пламени горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжёлым ожогам со смертельным исходом).

-  Опрокиньте человека на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову человека открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. Есть ещё один вариант – попробуйте скинуть горящую одежду, но очень быстро.

-  Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.

- Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке самосожжения вызовите также полицию).